# Zadání projektu do BRR2

Návrh diskrétních regulátorů:

Pro zadanou spojitou soustavu navrhněte diskrétní regulátory (korekční členy) tak, aby byly splněny podmínky:

a) nulová ustálená odchylka při konstantním řízení a konečný regulační děj mezi okamžiky vzorkování při skokové změně řízení, hodnota Fw v prvním kroku bude 0,2 – první regulátor,

b) nulová ustálená odchylka při konstantní poruše a konečný regulační děj mezi okamžiky vzorkování při skokové změně poruchy (na vstupu soustavy) – druhý regulátor.

Pro každý regulátor vhodně navrhněte periodu vzorkování. Uvažujte velikost akční veličiny.

- Výsledky prezentujte v m-file typu skript (tj. ne funkce) s názvem xlogin.m (např: xnovak00.m), v kterém postupně zobrazte (pouze zobrazování požadovaného – zobrazované přenosy počítejte z Fc a Fr. Výpočty z návrhu Fw a regulátorů proveďte odděleně a prezentujte v doprovodném doc souboru. Dodržujte jména přenosů uvedená v texty):

- jméno a login autora

- přenos zadané soustavy (FS), diskrétní ekvivalent (FC), přenos prvního (FR1) a druhého regulátoru (FR2)

- hodnotu navržených period vzorkování (TVW,TVU),

- odezvy akčního zásahu na jednotkový skok žádané hodnoty (FX)

- odezvy na jednotkový skok žádané hodnoty pro regulátor R1  a R2 (FW1W a FW1U).

- odezvy na jednotkový impuls žádané hodnoty pro regulátor R1 a R2  (FWW  a FWU).

- odezvy na jednotkový skok poruchy pro regulátor R1 a R2 (FU1W a FU1U).

- odezvy na jednotkový impuls poruchy pro regulátor R1 a R2  (FUW a FUU).

Průběhy přehledně odlište a označte. Zvolte vhodné měřítka grafů.

- Ve zvláštním souboru xlogin.doc (případně xlogin.rtf) čitelném programem MS Word 2003. Uveďte své jméno a identifikační číslo, popište zadání, průběh návrhu a dosažené výsledky podle předchozího bodu. Výsledky a postup návrhu shrňte a zhodnoťte v závěru.

- Oba soubory zabalte do archivu xlogin.zip a odevzdejte ve stanoveném termínu na adresu veselyl@feec.vutbr.cz.  (Pozdní odevzdání = -2 body/den, odevzdání je podmínkou zápočtu.)

Typy možných soustav:

- Soustava č.1: F1p=KT0p+1pT1p+1

- Soustava č.2: F2(p)=K(T0p+1)(T1p+1)(T2p+1)

Soustava č.2: F3p=KT0p+1T2p+12

Koeficienty získáte ze svého ID čísla z Brutisu následujícím způsobem:

číslo soustavy – poslední číslice/3 zaokrouhleno nahoru (tj. 0,1,2,3 => 1; 4,5,6 =>2;...). Pokud je kterákoliv číslice nulová, tak ji nahraďte jedničkou. Pokud bude T0 stejné jako T1, resp. T2 vynásobte ho 2x.

T0 – první číslice

T1 – druhá číslice * 4

T2 – třetí číslice * 2

K  – čtvrtá  číslice